常州西太湖装备制造产业园（西地块）10KV变电所设备采购及安装工程答疑澄清文件

各投标人：

常州西太湖装备制造产业园（西地块）10KV变电所设备采购及安装工程答疑澄清文件公告如下：

提问：图纸中YT250205-D01-01图纸内的《总变主要设备材料表》内第 29 条“电力监控系统”，工程量清单未明确，仅提及具备电力后台功能，是否需要单独增加？

回复：增加至工程量清单中。
提问：高低压设备成套的一般没有品牌，是元器件的品牌吗？

回复：是“高低压设备成套”的厂家。
提问：“高低压设备成套”是否只能选择品牌推荐表中的推荐厂家？

回复：本项目也接受招标文件清单与招标控品牌推荐表》以外的同档次其他品牌。供应商须在投标文件中提供《主要设备拟调整的品牌清单一览表》及相关证明材料，格式详见附件。否则，评标时不予认可。
4、提问：图纸的总变设备材料表上最后一项有电力监控系统1套，而提供招标清单上没有此项内容，本次招标是否需要配置“电力监控系统1套”？

回复：增加至工程量清单中。
5、提问：本项⽬供电公司报装流程所需4本⾼压电⼯证是招标⼈提供还是由中标单位提供，请明确。

回复：由中标单位提供。

提问：编制说明中品牌推荐表中⾼低压设备成套推荐品牌为 “海南⾦盘、南 京博路、江苏弘光”，这样约定了设备⽣产⼚家 ，投标单位⽆法选择其它设备⽣ 产⼚家， 推荐的成套⼚家存在围标情况。且根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》规定，招标⼈不得限定指定特定品牌、商标、原产地或供应商，否 则属于以不合理条件限制、排斥潜在投标⼈。请复核取消⾼低压设备成套⼚家推 荐品牌限制。

回复：品牌推荐表中推荐厂家有3个，不存在限定指定特定品牌、商标、原产地或供应商的情况。本项目也接受招标文件清单与招标控品牌推荐表》以外的同档次其他品牌。供应商须在投标文件中提供《主要设备拟调整的品牌清单一览表》及相关证明材料，格式详见附件。否则，评标时不予认可。

本项目招标控制价调整为3934797.2元。调整后的招标控制价、工程量清单等将发送至各投标人邮箱，请注意查收。

本项目开标时间调整为2025年8月11日14:00，投标文件递交截止时间同开标时间。
招标人：常州腾澳建设发展有限公司

招标代理：大洲设计咨询集团有限公司

2025年7月24日

附件：

主要设备拟调整的品牌清单一览表
项目名称：
	序号
	主要设备名称
	招标文件中推荐品牌
	拟更换品牌
	更换理由

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 


另，我公司承诺：本次招标设备的整体性能及质保期限等要求，不会因更换上表品牌而受影响。更换品牌在性能、价格、技术指标、技术参数、使用寿命等方面均不低于推荐品牌相应性能、价格、技术指标、技术参数、使用寿命等方面的要求。否则，我公司将承担由此带来的一切后果，包括但不限于更换为原招标文件中的推荐品牌、给甲方带来的停工停产损失、延长设备质保期限等等。
 
备注：本表后附主要设备更换后品牌的相关证明材料。包括但不限于：产品技术手册，检测（或检验）报告，型式试验报告，功能截图，生产厂家出具的技术证明文件等。
 
投标单位（盖章）： 
 
  法定代表人或被授权人（签名或盖章）： 
                 
               日期：  年  月  日
